DRK136薄膜冲击试验机用于测定塑料、橡胶等非金属材料的冲击韧性。

## 产品细节

产品特点

该机是一种结构简单，操作方便，测试精度高的仪器。

产品应用

用于塑料薄膜、薄片、复合膜的抗摆锤冲击性能测试。如食品药品包装袋用PE/PP复合膜、镀铝膜、铝塑复合膜、尼龙膜等 适用于纸张、纸板的抗摆锤冲击性能测试，如烟包镀铝纸、利乐包装铝塑纸复合材料等

技术标准

本仪器通过半圆球型的冲头以一定的冲击速度冲击并冲破试样，从而测量出冲头所消耗的能量,籍此能量来评价薄膜试样的抗摆锤冲击能量值，该设备满足：GB 8809-88的规定和要求。

产品参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 最大冲击能量 | 3J |
| 试样尺寸 | 100×100mm |
| 试样夹口值径 | Φ89mm, Φ60mm, Φ50mm |
| 冲击尺寸 | Φ25.4mm, Φ12.7mm |
| 最大摆动半径 | 320 mm |
| 预扬角 | 90° |
| 刻度盘分度 | 0.05J |

产品配置

主机一台、说明书一份、夹具1套、内六角搬手1个、合格证、装箱单