DRK120铝膜厚度仪是随着新型包装材料发展，要去阻透性薄膜上真空趁机大约35NM的铝涂敷层，因而极大提高了薄膜对气体的阻透性，这是因为气体和芳香都不会在金属中相溶，金属层的存在也能保护包装物，使其避光，铝膜的厚度直接影响膜阻透性。因此，测试和控制铝膜厚度就显得尤为重要，铝膜测厚仪广泛应用食品软包装、烟草包装行业中，测试方便迅速。

产品细节

产品特点

是一种小型便携式仪器。性能稳定、测量准确、重现性好、经济耐用，符合国家标准GB/T4957，

产品应用

食品软包装、烟草包装行业中，测试方便迅速。

技术标准

GB/T4957

产品参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 最小测量直径不小于100㎜×200㎜ |
| 量程范围 | 10－1000埃 |
| 分辨率 | 10埃 |
| 测量准确度 | ≤±3%（F.S） |
| 读数重现性 | 30埃（同一测量点） |
| 应用对象 | 软包装新材料 |

产品配置

主机一台，说明书一份。