DRK106纸板挺度仪采用高科技数字电机和精简实用的传动结构, 测量与控制系统采用以单片微机为中央处理单元数字电 , 配有相应的应用软件对整机进行控制，数据采集和数据处理, 报告内容有弯曲力,挺度即弯曲力矩mNm,整机结构精简单，功备全，操作特别方便。

## 产品细节

产品特点

DRK106纸板挺度仪采用高科技数字电机和精简实用的传动结构, 测量与控制系统采用以单片微机为中央处理单元数字电 , 配有相应的应用软件对整机进行控制，数据采集和数据处理, 报告内容有弯曲力,挺度即弯曲力矩mNm,整机结构精简单，功备全，操作特别方便。

产品应用

特别适宜于测定低定量和厚度小于1mm的纸板的挺度，纸板挺度测定仪是国际标准通用的泰伯尔（Taber）式挺度测定仪。该仪器适用于纸板弯曲强度的指标，是测定纸板挺度的专用仪器。

技术标准

仪器符合

ISO5628、GB/T2679.3、ISO2493《纸和纸板弯曲挺度的测定》

GB/T22364《纸和纸板弯曲挺度的测定》等相关标准和规定

产品参数

| 项 目 | 参数 |
| --- | --- |
| 测量范围 | （1-500）mN.m |
| 示值误差 | ±2%（各档测量上限值的10%～90%范围） 纸板挺度测定仪 |
| 示值变动性 | ≤2%（各档测量上限值的10%～90%范围） |
| 摆力臂长 | 100m |
| 负荷力臂长 | 50mm |
| 额定弯曲角 | 7.5°±0.3、 15°±0.3 |
| 试样尺寸 | 长×宽 = 70mm×38mm |
| 环境条件 | 温度20±10℃、相对湿度<85% |
| 外形尺寸 | 长×宽×高=220﹡320﹡390 mm |
| 重量 | 约20kg |

产品配置

主机一台，电源线一根，说明书一份。

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。