DRK182B层间剥离强度试验仪主要用于纸板之纸层剥离强度即纸张表面纤维间结合强度的试验仪器。

## 产品细节

产品特点

机电一体化现代设计理念，结构紧凑，外观美观大方，维修方便。

产品应用

DRK182B层间剥离强度试验仪主要用于纸板之纸层剥离强度即纸张表面纤维间结合强度，试验纸板试片,受一定之角度及重量冲击之后所吸收之能量,并显示纸板层间剥离之强度。仪器各项性能参数和技术指标符合美国Scott提出的UM403层间结合强度的测定方法等标准规定，主要适用于各类纸张表面层间结合强度的测定。是纸管生产企业、质量检测机构等部门的理想检测设备。

技术标准

本试验机符合 GB/T 26203《纸和纸板 内结合强度的测定(Scott)》 TAPPI-UM403 T569pm-00内结合强度（Scott型）Internalbond strength(Scott type)标准制造等标准要求。

产品参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | DRK182 |
| 冲击角度 | 90° |
| 试片数量 | 5组 |
| 容量 | 0.25/0.5 kg-cm |
| 最小读值 | 0.005 kg-cm |
| 体积 | 70×34×60cm |
| 重量 | 91kg |

产品配置

主机一台、合格证、说明书

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。