DRK713B穿透时间测试仪

DRK713B穿透时间测试仪主要用于酸碱类化学品防护服穿透时间性能测试。

产品细节

DRK713B穿透时间测试仪主要用于酸碱类化学品防护服穿透时间性能测试。

符合标准：

GB24540-2009防护服装酸碱类化学品防护服

GB 24539-202X《织物酸碱类化学防护服面料穿透时间测试方法》附录G

DRK713B穿透时间测试仪特点：

1、触摸屏触摸控制，测试过程自动。

2、控制箱和试验槽分离式结构。

3、试验结束时，设备自动停止计时。

技术参数：

1、试验尺寸：100mm×100mm

2、工位数：3工位

3、试剂体积：0.1mL。

4、计算范围：0-9999min，精度1S。

5、供电电源：220V  50HZ

注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。